RGK.271.11.2015

Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu na: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Lipno”

Część I – Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw

- W projektach budowlanych dla obu miejscowości (Karnkowo, Trzebiegoszcz) pojawia się zapis, że w strefach bezpieczeństwa urządzeń należy wykonać nawierzchnię bezpieczną amortyzującą z piasku, przy czym zarówno przedmiary robót, jak i formularz cenowy, zawierają wykonanie nawierzchni bezpiecznej tylko dla miejscowości Karnkowo ( 200mkw). Czy w miejscowości Trzebiegoszcz też należy wykonać nawierzchnię bezpieczną? Jeśli tak, to jaką ilość? (prosimy o podanie w mkw)

Odp. Bezpieczną nawierzchnie należy wykonać tylko i wyłącznie w miejscowości Karnkowo.

- Czy zamawiający dopuszcza wykonanie urządzeń na obydwa place zabaw z impregnowanego drewna klejonego warstwowo w formie kantówek 90x90mm z zaokrąglonymi krawędziami?
- TAK

- Czy zestaw czworoboczny na placu zabaw w Trzebiegoszczy może być zastąpiony czworobokiem wielofunkcyjnym zgodnie z załączoną kartą techniczną?
- TAK

- Czy zestaw zabawowy na placu zabaw w Karnkowie może mieć wszystkie 3 wieże czworoboczne z dachem dwuspadowym i czy w tym zestawie musi tunel pionowy może zostać zastąpiony rurą strażacką?
- TAK

- Czy w zestawach zabawowych na obu placach można zastąpić ślizgi z laminatu ślizgami z blachy nierdzewnej?
- TAK

- Czy zestaw na plac zabaw w Karnkowie powinien być wykonany zgodnie z opisem na rysunku czy też zgodnie z pkt.3.6, gdyż elementy składowe zestaw wymienione w pkt. 3.6 różnią się od elementów zamieszczonych na rysunku( na rysunku nie występuje tunel pionowy z opon, drabina skośna oraz drabina wisząca na łańcuchach z palisady)?
- wszystkie rysunki mają jedynie charakter pomocniczy. Zmawiający będzie weryfikował zgodność przedstawionej oferty z opisem technicznym wskazany w projekcie budowlanym.

- Czy wymiary całkowite urządzeń na place zabaw muszą być ściśle zachowane? Czy są to wymiary minimalne czy maxymalne i jaka jest tolerancja wymiarowa?
- wymiary stref bezpieczeństwa wg specyfikacji urządzeń; całość powinna być zgodna z przepisami uwzględniając odpowiednie rozłożenie elementów oraz wielkość terenu przeznaczonego pod plac zabaw.

- W projekcie na plac zabaw w Karnkowie występuje rysunek przeplotni łańcuchowej. Czy rysunek ten dotyczy pajęczyny linowej wymienionej w pkt.3.1 opisu technicznego? Czy w związku z tym można zaoferować zgodnie z opisem technicznym pajęczynę linową?

- Tak, rysunek dotyczy pajęczyny linowej wymienionej w pkt. 3.1 opisu technicznego i można zaoferować zgodną z ww. opisem pajęczynę linową.

Część VI - Meble i wyposażenie sal

- SP Radomice: Dywan baranki 4 x 5 m – czy Zamawiający dopuszcza dostawę wykładziny o wzorach dziecięcych? Jaki certyfikat jest wymagany dla dywanu?

- SP Wichowo: Dywan 3 x 4 m (terakota)- czy Zamawiający dopuszcza dostawę wykładziny o wzorach dziecięcych? Jaki certyfikat jest wymagany dla dywanu?

- SP Karnkowo: Wykładzina 59m^2- czy Zamawiający dopuszcza dostawę wykładziny o wzorach dziecięcych z włókna syntetycznego? Jaki certyfikat jest wymagany dla wykładziny; Dywan do relaksacji- czy Zamawiający dopuszcza dostawę wykładziny o wzorach dziecięcych? Jaki certyfikat jest wymagany dla dywanu?

- SP Jastrzębie: Wykładzina 8m^2- Zamawiający dopuszcza dostawę wykładziny o wzorach dziecięcych z włókna syntetycznego? Jaki certyfikat jest wymagany dla wykładziny?; Wykładzina 8m^2- czy Zamawiający dopuszcza dostawę wykładziny o wzorach dziecięcych z włókna syntetycznego? Jaki certyfikat jest wymagany dla wykładziny?

- SP Trzebiegoszcz: Wykładzina 8m^2- czy zamawiający dopuszcza dostawę wykładziny o wzorach dziecięcych z włókna syntetycznego? Jaki certyfikat jest wymagany dla wykładziny?; Dywan 3 x 4 m – czy Zamawiający dopuszcza dostawę wykładziny o wzorach dziecięcych? Jaki certyfikat jest wymagany dla dywanu?

Odp. Ad. 1, Ad. 2, Ad. 3, Ad. 4, Ad. 5: Zamawiający wskazała wszystkie parametry jako parametry minimalne wskazując wzory jako przykłady. W związku z powyższym Zmawiający dopuszcza dostawę wykładzin o wzorach dziecięcych. Dopuszczalna jest również zamiana dywanu na wykładzinę o ile Wykonawca dostarczy towar o nie gorszych parametrach podanych w specyfikacji. Wykonawca wskazała w opisie dla części VI, że meble i wyposażenie będą znajdowało się w pomieszczeniach oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy Lipno. W związku z czym Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia wymaganych prawem certyfikatów i atestów (np. certyfikat trudno palności, atest higieniczny, CE), które będą potwierdzały możliwość zastosowania poszczególnego elementu wyposażenia w oddziale przedszkolnym.

- Zamawiający w SIWZ nie zawarł wymogu dotyczącego dołączenia odpowiednich certyfikatów dla mebli, które są przeznaczone do użytkowania przez dzieci. Tym samym zamawiający podczas badania ofert, nie będzie miał możliwości sprawdzenia poprawności tychże ofert pod kątem zgodności treści specyfikacji ( art. 89 pkt 2 ustawy PZP). Mając na uwadze powyższe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych (DZ. U. Nr 6 z 22.01.2003 poz. 69) – w odniesieniu do §9 ust. 3. „Szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty”, Zamawiający winien wymagać od oferenta dołączenie do oferty odpowiednich certyfikatów wydanych przez jednostki akredytujące całość konstrukcji mebla, które potwierdzają, iż dany mebel spełnia wszystkie wymogi określone w normach PN-EN 1729-1 i PN-EN 1729-2 (w tym ergonomia, znakowanie krzeseł itp.

Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o dołączanie zapisów z dokumentacji SIWZ:

„W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi, lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji  istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć Certyfikaty na całość konstrukcji mebli, wystawione przez jednostki akredytowane, dla poz. …………….. oraz należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że oferowane pomoce dydaktyczne i zabawki zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami i normami mającymi zastosowanie do danego wyrobu, oraz posiadają oznakowanie wyrobu przez producenta symbolem Europejskiej Zgodności CE.

Odp. Zamawiający w załączniku dotyczącym ww. części wskazał, że

„W celu prawidłowego sporządzenia oferty należy wziąć pod uwagę, że:

- meble i wyposażenie będą znajdowało się w pomieszczeniach oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy Lipno. W zawiązku z czym Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia wymaganych prawem certyfikatów i atestów (np. certyfikat trudno palności, atest higieniczny, CE), które będą potwierdzały możliwość zastosowania poszczególnego elementu wyposażenia w oddziale przedszkolnym„. W świetle powyższych informacji Zamawiający nie widzi konieczności dokonywania zmiany w SIWZ ponieważ przepisy prawa dokładnie regulują kwestie dokumentów jakie powinny posiadać wyszczególnione w przedmiotowej części meble i wyposażenie, które są przeznaczone do oddziałów przedszkolnych. Ponadto w sytuacji kiedy zaistnieją poważne podejrzenia co do braku wymaganych prawem certyfikatów czy atestów Zamawiając ma prawo, w procesie badania ofert, wystąpić do Wykonawcy o ich uzupełnienie.

Cześć X – Zakup sprzętu ICT, audiwizualnego, tablic interaktywnych i oprogramowania.

1. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji Zestaw interaktywny z montażem w SP w Maliszewie podał opis tablicy SMART BOARD M680 oraz projektora Hitachi CP-CX250. Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania prawa zmówień publicznych. Wedle przepisów ustawy opis musi być sporządzony w taki sposób by sprzęt co najmniej trzech producentów dostępnych na rynku mógł zostać zaproponowany. W tym przypadku faworyzowanie jednego producenta jest niedopuszczalne, a samo postępowanie jest obarczone błędem, które może skutkować unieważnieniem postępowania. W związku z powyższym wnoszę o zmianę specyfikacji i dopuszczenie tablicy która posiada: Przekątna powierzchni zewnętrznej: min 80" Przekątna powierzchni aktywnej: min 77" Paski skrótów na powierzchni aktywnej po obu stronach tablicy Obsługa: za pomocą palca lub pióra dotykowego Możliwość obsługi jednocześnie przez min. 4użytkowników Rozdzielczość : min 9600x9600 dpi Port USB 2.0 Technologia : pozycjonowania w podczerwieni (dotykowa) lub optyczna (dotykowa) Rysowanie w dowolnym kolorze Kreślenie podstawowych figur geometrycznych Podstawowe narzędzia kreślarskie Wstawianie obrazów i grafik dostarczonych z oprogramowaniem Inteligentna rama rozpoznająca kolory aktualnie podniesionego pisaka lub wymazywacza Powierzchnia: magnetyczna, ceramiczna, suchościeralna Czas reakcji : pierwsza kropka 25ms ciągła kropka 8ms Gwarancja tablicy 5 lat Oprogramowanie dedykowane do tablic interaktywnych W zestawie : min. 2 pisaki, wymazywacz , wskaźnik teleskopowy oraz projektora o poniższych minimalnych parametrach: Projektor krótkoogniskowy Technologia DLP Rozdzielczość XGA Jasność 3300 ANSI Kontrast 15000:1 Waga 3,2kg Funkcja 3D Ready

2. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji Tablica interaktywna z projektorem w SP w Karnkowie podał opis tablicy Esprit ST. Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania prawa zmówień publicznych. Wedle przepisów ustawy opis musi być sporządzony w taki sposób by sprzęt co najmniej trzech producentów dostępnych na rynku mógł zostać zaproponowany. W tym przypadku faworyzowanie jednego producenta jest niedopuszczalne, a samo postępowanie jest obarczone błędem, które może skutkować unieważnieniem postępowania. W związku z powyższym wnoszę o zmianę specyfikacji i dopuszczenie tablicy która posiada: Przekątna powierzchni zewnętrznej: min 80" Przekątna powierzchni aktywnej: min 77" Paski skrótów na powierzchni aktywnej po obu stronach tablicy Obsługa: za pomocą palca lub pióra dotykowego Możliwość obsługi jednocześnie przez min. 4użytkowników Rozdzielczość : min 9600x9600 dpi Port USB 2.0 Technologia : pozycjonowania w podczerwieni (dotykowa) lub optyczna (dotykowa) Rysowanie w dowolnym kolorze Kreślenie podstawowych figur geometrycznych Podstawowe narzędzia kreślarskie Wstawianie obrazów i grafik dostarczonych z oprogramowaniem Inteligentna rama rozpoznająca kolory aktualnie podniesionego pisaka lub wymazywacza Powierzchnia: magnetyczna, ceramiczna, suchościeralna Czas reakcji : pierwsza kropka 25ms ciągła kropka 8ms Gwarancja tablicy 5 lat Oprogramowanie dedykowane do tablic interaktywnych W zestawie : min. 2 pisaki, wymazywacz , wskaźnik teleskopowy

3. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji Tablica interaktywna z projektorem w SP w Jastrzębiu podał opis tablicy Esprit MT 80". Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania prawa zmówień publicznych. Wedle przepisów ustawy opis musi być sporządzony w taki sposób by sprzęt co najmniej trzech producentów dostępnych na rynku mógł zostać zaproponowany. W tym przypadku faworyzowanie jednego producenta jest niedopuszczalne, a samo postępowanie jest obarczone błędem, które może skutkować unieważnieniem postępowania. W związku z powyższym wnoszę o zmianę specyfikacji i dopuszczenie tablicy która posiada: Przekątna powierzchni zewnętrznej: min 80" Przekątna powierzchni aktywnej: min 77" Paski skrótów na powierzchni aktywnej po obu stronach tablicy Obsługa: za pomocą palca lub pióra dotykowego Możliwość obsługi jednocześnie przez min. 4 użytkowników Rozdzielczość : min 9600x9600 dpi Port USB 2.0 Technologia : pozycjonowania w podczerwieni (dotykowa) lub optyczna (dotykowa) Rysowanie w dowolnym kolorze Kreślenie podstawowych figur geometrycznych Podstawowe narzędzia kreślarskie Wstawianie obrazów i grafik dostarczonych z oprogramowaniem Inteligentna rama rozpoznająca kolory aktualnie podniesionego pisaka lub wymazywacza Powierzchnia: magnetyczna, ceramiczna, suchościeralna Czas reakcji : pierwsza kropka 25ms ciągła kropka 8ms Gwarancja tablicy 5 lat Oprogramowanie dedykowane do tablic interaktywnych W zestawie : min. 2 pisaki, wymazywacz , wskaźnik teleskopowy

ODP. Ad. 1, Ad. 2, Ad. 3: Zamawiający opisując sprzęt odniósł się do takich parametrów, które odpowiadają potrzebom istniejących placówek oświatowych oraz możliwością finansowym, jednocześnie nie wskazując nazwy producenta ani typu sprzętu a jedynie wskazując wszystkie wymienione parametry jak minimalne czyli nie gorsze niż. Odnosząc się do uwag dotyczących stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że tylko działanie Zamawiającego polegające na opisie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie konkretnego znaku towarowego lub producenta przedmiotu zamówienia bez dopuszczenia przedmiotów lub rozwiązań równoważnych, może zostać potraktowane jako naruszenie przepisu art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, godzące w zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Zamawiający wskazał wielokrotnie i jednoznacznie, że wszystkie podane parametry to parametry minimalne i dopuścił zastosowanie rozwiązań równoważnych czyli nie dokonał sugerowanego przez Wykonawcę złamania prawa. Konkludując Zamawiający nie widzi przesłanek do zmiany zapisów w specyfikacji na proponowane przez Wykonawcę.

4. Zamawiający w pozycji telewizor w SP w Karnkowie opisał produkt Panasonic TX-50A300E nie jest on juz dostępny na rynku proszę o zmianę opisu w/w pozycji.

Odp. Zamawiający w opisując sprzęt musiał odnieść się do takich parametrów sprzętu, które odpowiadają potrzebą istniejących placówek oświatowych oraz możliwością finansowym. Jednocześnie nie podając nazwy producenta ani jego typu a jedynie wskazując wszystkie wymienione parametry jak minimalne czyli nie gorsze niż.

5. Zamawiający w pozycji telewizor w SP Trzebiegoszcz podał parametry telewizora Samsung UE48H5000 ten telewizor posiada obraz 48", a nie 50" według wymagań Zamawiającego. Czy Zamawiający dopuści telewizor o przekątnej obrazu 48"?

Odp. Zamawiający w specyfikacji wskazał następujące dane

Rodzaj: LED

Kolor: Czarny

Podstawa: Tak

Wymiary (SxWxG) z podstawą: 1076.7 x 673.8 x 203.9 mm

Wymiary (SxWxG) bez podstawy: 1076.7 x 626.6 x 98.2 mm

Napięcie zasilania: 220 - 240 V (50/60 Hz)

Klasa energetyczna: A+

Pobór mocy (włączony / stand by): 52 / 0.3 W

Załączone wyposażenie:

-Pilot zdalnego sterowania

-Baterie (do pilota)

-Instrukcja

-Gwarancja

Wielkość ekranu [cal]: 50

Rozdzielczość obrazu [px]: 1920 x 1080

Standard HD: FullHD

Format obrazu: 16:9

Tuner DVB-C: Tak

Tuner DVB-T: Tak

Rodzaj tunera DVB-T: MPEG-4

Indeks płynności obrazu [Hz]: 100

Technologie obrazu:

-HyperReal Engine

-Wide Color Enhancer (Plus)

-Tryb filmowy

Technologie dźwięku:

-Dolby Digital Plus

-Dolby Pulse

-DTS Studio Sound

-DTS Premium Sound 5.1

-Down Firing + Full Range

Ilość głośników: 2

Moc głośników [W]: 10 + 10

System dźwięku: 2.0

Polskie menu: Tak

PIP: Tak

Timer: Tak

Możliwość odtwarzania filmów z USB: Tak

Automatyczne strojenie: Tak

Telegazeta: Tak

Oszczędzanie energii: -Czujnik eko

Złącza

HDMI [szt.]: 2

USB: Tak

Gniazdo CI: Tak

Component Video: Tak

Wyjście słuchawkowe: Tak

Optyczne audio: Tak

EUR [szt.]: 1

Inne:

Wejście RF (sygnał telewizji naziemnej/kablowej)

nie wskazując, że ma to być telewizor Samsung UE48H5000. Tak jak zostało to wskazane wcześniej są to parametry minimalne. Dostarczony telewizor musi mieć przekątną minimum  50”. Telewizor o przekątnej o 48” nie spełnia warunku minimum opisanego w specyfikacji, spełniać je będzie telewizor o przekątnej np. 52 cali.

6. Zamawiający w pozycji telewizor w SP w Jastrzębiu opisał produkt LG 50LN570 nie jest on już dostępny na rynku proszę o zmianę opisu w/w pozycji.

Odp. Zamawiający w specyfikacji nie wskazał, że Wykonawca ma dostarczyć ww. telewizor a parametry minimalne jakie powinien dostarczony telewizor spełniać. Zamawiający opisując sprzęt musiał odnieść się do takich minimalnych parametrów sprzętu, które odpowiadają potrzebą istniejących placówek oświatowych oraz możliwością finansowym. Jednocześnie nie podając nazwy producenta ani jego typu a jedynie wskazując wszystkie wymienione parametry jak minimalne czyli nie gorsze niż. Zmawiający nie widzi przesłanek ażeby dokonać zmian w opisanych parametrów.