Formularz ofertowy

dla zamówień o wartości nie przekraczającej

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Na dostawę wodomierzy przystosowanych do systemu zdalnego odczytu hydrolink.

- Nazwa Zamawiającego: Gmina Lipno,

Ulica: Mickiewicza 29

Kod: 87 –600

Miejscowość: Lipno

Telefon/ Fax: /54/ 287 20 48

- Nazwa i adres Wykonawcy: ….....................................................................................

Siedziba ….......................................................................................................................

Województwo ….............................................................................................................

Nr telefonu …..................................................................................................................

Nr faksu ….......................................................................................................................

- Nazwa i przedmiot zamówienia: dostawa wodomierzy przystosowanych do systemu zdalnego odczytu hydrolink.

IV.	Wartość zamówienia/cena ryczałtowa/:

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto: …...........................................................................................................

podatek VAT: 23%, …............................................................................................

cena brutto: …..........................................................................................................

słownie cena brutto: ….............................................................................................

2.	Deklaruję ponadto:

termin wykonania zamówienia: do ..........................................................................

warunki płatności:.przelew z terminem płatności.................dni.

- Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącego integralną część oferty są:

- Zestawienie materiałów będących przedmiotem niniejszego zamówienia

- Charakterystyka wodomierzy

- Atest higieniczny

.........................................................

miejscowość, data

..............................................

Podpis i pieczęć wykonawcy

Załącznik nr1

Zestawienie materiałów do zamówienia na dostawę wodomierzy przystosowanych do systemu zdalnego odczytu hydrolink.

| L.p. | Opis | Ilość | Cena netto za szt. | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wodomierz Bmeters GSD8-RFM, Q3=2,5m3/h, L-110mm, R=100, DN15, zw | 100 |  |  |  |
| 2 | Wodomierz BMeters GSD8-RFM,Q3=4,0m3/h, L-130mm, R=100 DN20, zw | 900 |  |  |  |
| 3 | Wodomierz BMeters GMDM-RFM Q3=6,3m3/h, L-260mm, R=100 DN25, zw | 20 |  |  |  |
| 4 | Wodomierz BMeters GMDM-RFM, Q3=10,0m3/h, L-260mm, R=100 DN32, zw | 4 |  |  |  |
| 5 | Wodomierz BMeters GMDM-RFM, Q3=16,0m3/h, L-300mm, R=100 DN40, zw | 6 |  |  |  |
| 6 | Plomba zatrzaskowa do wodomierzy DN 15 | 100 |  |  |  |
| 7 | Plomba zatrzaskowa do wodomierzy DN 20 | 900 |  |  |  |
| 8 | Redukcja 1" x 3/4" L-10mm | 30 |  |  |  |
| 9 | Śrubunek teleskopowy DN20 | 40 |  |  |  |
| 10 | Uszczelka DN15 | 200 |  |  |  |
| 11 | Uszczelka DN20 | 1800 |  |  |  |
| 12 | Uszczelka DN25 | 40 |  |  |  |
| 13 | Uszczelka DN32 | 8 |  |  |  |
| 14 | Uszczelka DN40 | 12 |  |  |  |
|  | Łączna wartość | x | x |  |  |

Uwaga:

Dostawa dotyczy wodomierzy ze znakiem legalizacyjnym z 2016r.

…………………………….