PYTANIA I ODPOWIEDZI IV

- Jaka ma być wysokość płaszcza dla filtrów?

Ad.1. Zgodnie z dokumentacją projektową, wysokość walczaka filtra h-2 m.

- Czy na pierwszym stopniu filtracji (odżelaźniaczach) należy przyjąć złoże katalityczne G1?

Ad.2. Złoże filtracyjne zgodnie z dokumentacją projektową. Zgodnie z dokumentacją projektową złoże G1 na pierwszym stopniu filtracji.

3. Jaki ma być termin związania z ofertą?

Ad.3. Zgodnie ze SIWZ 30 dni.

Z uwagi na fakt iż pytania i odpowiedzi na zadane pytania nie wnoszą nic ponadto co jest już zawarte w dokumentacji projektowej i SIWZ Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.