**PYTANIA I ODPOWIEDZI II**

1. W rozdziale X pkt. 2 SIWZ Zamawiający podał, że cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym koszty wykonania projektu tymczasowego organizacji ruchu, zajęcia pasa drogowego oraz pasa kolejowego. W sprawie projektu tymczasowego organizacji ruchu i zajęcia pasa drogowego proszę o informację o podanie kategorii drogi zajętej na czas robót i obowiązujące stawki za zajecie pasa drogowego. W sprawie wykonania projektu zajęcia pasa kolejowego w opublikowanych materiałach przetargowych nie występuje torowisko kolejowe. Proszę o sprostowanie i uzupełnienie danych.

**Ad.2 Realizacja zadania budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Łochocin nie wymaga wykonania projektów tymczasowej organizacji ruchu, zajęcia pasa drogowego oraz pasa kolejowego.**

1. W opublikowanych materiałach przetargowych brak zał. Nr 9 tj. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Proszę o uzupełnienie**.**

**Ad.2 Uzupełniono i załączono**

1. Załączone warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA z 22.09.209 były ważne przez 2 lata, a zatem obecnie utraciły ważność. Czy Zamawiający wystąpił o aktualizację czy ta czynność jest po stronie Wykonawcy.

**Ad.3 Warunki przyłączenia do sieci energetycznej należą do czynności Zamawiającego. Zamawiający wystąpił zarówno o stałe warunki przyłącza energetycznego oczyszczalni ścieków jak również o tymczasowe warunki zasilania terenu budowy oczyszczalni ścieków.**