PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie: W dokumentacji przetargowej brak rysunków nr IS7. Osadnik na ścieki w branży WOD-KAN dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Należy przyjąć szambo wybieralne, szczelne betonowe o pojemności 18000 l z pokrywą wzmocnioną najazdową całość w wykonaniu betonowym.