| Inwestor: Gmina Lipno ul. Mickiewicza 29 87-600 Lipno | Wykonawca: |
| --- | --- |

Przedmiar Nr: 1

Adres budowy: Krzyżówki dz. nr 113/1

Obiekt: Zmiana sposobu użytkowania budynku ochotniczej straży pożarnej na budynek świetlicy wiejskiej  o funkcji kulturalno-oświatowej, zmiana konstrukcji dachu oraz dobudowa dodatkowych pomieszczeń wraz z budową zbiornika na nieczystości sanitarne dz. nr 113/1 obręb ewidencyjny Krzyżówki

Rodzaj robót: Elektryczne

Charakterystyka robót:

1.Charakterystyka robót elektrycznych.

W trakcie inwestycji wykonane zostaną następujące instalacje elektryczne :

- tablice rozdzielcze

- instalacje oświetlenia i gniazd wtyczkowych

- instalacje siłowe zasilania gniazd 400V i urządzeń technologicznych

- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

- instalacja odgromowa

W przedmiarze nie uwzględniono kabla zasilającego rozdzielnice RG

2.Założenie kosztorysowe.

Kosztorys wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw    sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie    szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania robót i odbioru robót    budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego.

CPV: 45310000-3

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNNR 5, KNR 5-08

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

| Sporządził: | Sprawdził: |
| --- | --- |

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Tablice rozdzielcze i obwody zasilające

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50404-040-020 | Tablice rozdzielcze elektryczne - RG krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50404-030-020 | Tablica rozdzielcza Rs krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50404-020-020 | Tablica rozdzielcza Rpp krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50404-020-020 | Tablica rozdzielcza Rg krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50404-020-020 | Tablice rozdzielcze RP1 i RP2 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50101-070-040 | Rury winidurowe o średnicy do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton krotność= 1,00 | m | 80,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50203-030-040 | Przewody kabelkowe YDY 5x6mm2 wciągane do rur krotność= 1,00 | m | 69,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50203-040-040 | Przewody kabelkowe YDY 5x10 mm2 wciągane do rur krotność= 1,00 | m | 27,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51207-120-040 | Wykucie bruzd dla rur: RKLG28, RS37, podłoże - cegła krotność= 1,00 | m | 80,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51209-05010-020 | Przebijanie otworów o średnicy 40 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 1 cegły krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51209-12010-020 | Przebijanie otworów o średnicy 40 mm w ścianach lub stropach, w podłożu betonowym, długość przebicia do 40 cm krotność= 1,00 | szt | 4,00 |

2. Instalacje elektryczne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50204-050-040 | Przewody płaskie YDYp 3x1,5mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton krotność= 1,00 | m | 950,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50204-050-040 | Przewody płaskie YDYp 3x2,5mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton krotność= 1,00 | m | 830,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50204-060-040 | Przewody YDY 5x4mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton - zasilanie gniazd 5x16A i urządzeń technologicznych krotność= 1,00 | m | 125,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50301-020-020 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcanie do kołków plastikowych osadzonychw podłożu z cegły krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50301-110-020 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w podłożu z cegły krotność= 1,00 | szt | 141,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50302-010-020 | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze krotność= 1,00 | szt | 141,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50306-020-020 | Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych krotność= 1,00 | szt | 26,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50306-020-020 | Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych. IP 44 krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50306-030-020 | Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, świecznikowe krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50306-040-020 | Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, schodowe krotność= 1,00 | szt | 14,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50306-040-020 | Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, krzyżowe,dwubiegunowe krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50308-030-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 krotność= 1,00 | szt | 57,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50308-010-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe końcowe. IP 44 krotność= 1,00 | szt | 35,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50308-070-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 4 mm2 krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50511-060-090 | Oprawy świetlówkowe pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych, 2x36 Piwnica krotność= 1,00 | kpl | 8,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50511-060-090 | Oprawy świetlówkowe awaryjne , pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych, 2x36 z inwerterem 2h Piwnica krotność= 1,00 | kpl | 12,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50511-040-090 | Oprawy świetlówkowe pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 11W - Piwnica krotność= 1,00 | kpl | 3,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50504-020-090 | Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne, strugoodporne przykręcane krotność= 1,00 | kpl | 58,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50502-030-090 | Oprawy oświetleniowe przykręcane - halogen wielopunkt ozdobny krotność= 1,00 | kpl | 21,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51207-010-040 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła krotność= 1,00 | m | 1 820,00 |

3. Instalacja odgromowa

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50605-020-040 | Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60 m w guncie kategorii III krotność= 1,00 | m | 80,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50601-01010-040 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome z prętów stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach obsadzanych krotność= 1,00 | m | 95,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50601-03010-040 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe z prętów stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach obsadzanych krotność= 1,00 | m | 75,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50615-060-090 | Montaż masztu odgromowego na dachu z gotowymi kotwami krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080618-01-020 | Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych, krzyżowych Charakterystyka Robót: Tablica: 0618 1.Nałożenie elementów złączki na końce pręta i skręcenie śrubami 2.Oczyszczenie i zabezpieczenie śrub wazeliną krotność= 1,00 | szt | 20,00 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50612-010-020 | Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, montowane na dachu krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50612-060-020 | Złącza kontrolne, połączenie pręt-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych krotność= 1,00 | szt | 8,00 |

4. Badania i pomiary

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51301-010-108 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 krotność= 1,00 | pomiar | 86,00 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51301-020-108 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3 krotność= 1,00 | pomiar | 15,00 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51305-010-172 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego krotność= 1,00 | próba | 43,00 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51305-020-172 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego krotność= 1,00 | próba | 36,00 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-030-020 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy krotność= 1,00 | szt | 8,00 |

Kosztorys cen jednostkowych

| Lp. | Opis pozycji i wyszczególnienie nakładów jednostkowych | Nakłady na jedn. | Cena jedn. składnika | Cena jedn. pozycji | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tablice rozdzielcze i obwody zasilające |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 5 0404-040-020 Tablice rozdzielcze elektryczne - RG Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 3,4800 |  |  |  |
|  | 7593306 Tablica rozdzielcza RG | kpl | 1,0000 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 2 | KNNR 5 0404-030-020 Tablica rozdzielcza Rs Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 3,2800 |  |  |  |
|  | 7593305 Tablica rozdz. Rs | kpl | 1,0000 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 3 | KNNR 5 0404-020-020 Tablica rozdzielcza Rpp Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 2,9900 |  |  |  |
|  | 7593307 Tablica rozdz. Rpp | kpl | 1,0000 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 4 | KNNR 5 0404-020-020 Tablica rozdzielcza Rg Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 2,9900 |  |  |  |
|  | 7593304 Tablica rozdz. Rg | kpl | 1,0000 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 5 | KNNR 5 0404-020-020 Tablice rozdzielcze RP1 i RP2 Krotność: 1,00 Przedmiar: 2,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 2,9900 |  |  |  |
|  | 7593310 Tablica rozdz. RP1 | kpl | 0,5000 |  |  |  |
|  | 7593313 Tablica rozdz. RP2 | kpl | 0,5000 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 6 | KNNR 5 0101-070-040 Rury winidurowe o średnicy do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton Krotność: 1,00 Przedmiar: 80,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1190 |  |  |  |
|  | 7580088 Rura instalacyjna gładka RB 37 mm | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 7580411 Złączka kompensacyjna do rur ZCL 37 | szt | 0,4100 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 7 | KNNR 5 0203-030-040 Przewody kabelkowe YDY 5x6mm2 wciągane do rur Krotność: 1,00 Przedmiar: 69,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0536 |  |  |  |
|  | 7950820 Przewody YDY-750 V, 5x6 mm2 | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 8 | KNNR 5 0203-040-040 Przewody kabelkowe YDY 5x10 mm2 wciągane do rur Krotność: 1,00 Przedmiar: 27,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0682 |  |  |  |
|  | 7950821 Przewód YDY-750V 5x10mm2 | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 9 | KNNR 5 1207-120-040 Wykucie bruzd dla rur: RKLG28, RS37, podłoże - cegła Krotność: 1,00 Przedmiar: 80,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,2690 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 10 | KNNR 5 1209-05010-020 Przebijanie otworów o średnicy 40 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 1 cegły Krotność: 1,00 Przedmiar: 4,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,4730 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 11 | KNNR 5 1209-12010-020 Przebijanie otworów o średnicy 40 mm w ścianach lub stropach, w podłożu betonowym, długość przebicia do 40 cm Krotność: 1,00 Przedmiar: 4,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 2,1300 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
|  | Razem element z narzutami (netto): |  |
| 2 | Instalacje elektryczne |  |  |  |  |
| 12 | KNNR 5 0204-050-040 Przewody płaskie YDYp 3x1,5mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton Krotność: 1,00 Przedmiar: 950,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0609 |  |  |  |
|  | 7951007 Przewody YDYp-750 V,3x1,5 mm2 | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 13 | KNNR 5 0204-050-040 Przewody płaskie YDYp 3x2,5mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton Krotność: 1,00 Przedmiar: 830,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0609 |  |  |  |
|  | 7951008 Przewody YDYp-750 V,3x2,5 mm2 | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 14 | KNNR 5 0204-060-040 Przewody YDY 5x4mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton - zasilanie gniazd 5x16A i urządzeń technologicznych Krotność: 1,00 Przedmiar: 125,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0672 |  |  |  |
|  | 7950819 Przewody YDY-750 V, 5x4 mm2 | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 15 | KNNR 5 0301-020-020 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcanie do kołków plastikowych osadzonychw podłożu z cegły Krotność: 1,00 Przedmiar: 6,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1090 |  |  |  |
|  | 8990499 Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 2,0000 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 16 | KNNR 5 0301-110-020 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w podłożu z cegły Krotność: 1,00 Przedmiar: 141,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0914 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 17 | KNNR 5 0302-010-020 Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze Krotność: 1,00 Przedmiar: 141,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0840 |  |  |  |
|  | 7540421 Puszki instalacyjne fi 60 mm końcowe | szt | 1,0200 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 18 | KNNR 5 0306-020-020 Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych Krotność: 1,00 Przedmiar: 26,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1580 |  |  |  |
|  | 7510400 Łączniki p/t ,1-biegunowe | szt | 1,0200 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 19 | KNNR 5 0306-020-020 Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych. IP 44 Krotność: 1,00 Przedmiar: 3,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1580 |  |  |  |
|  | 7524004 łącznik pojed. p/t IP-44 | szt | 1,0200 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 20 | KNNR 5 0306-030-020 Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, świecznikowe Krotność: 1,00 Przedmiar: 5,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1890 |  |  |  |
|  | 7510421 Łączniki p/t ,świecznikowe | szt | 1,0200 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 21 | KNNR 5 0306-040-020 Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, schodowe Krotność: 1,00 Przedmiar: 14,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,2310 |  |  |  |
|  | 7510312 Łącznik p/t 250V/6, schodowy | szt | 1,0200 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 22 | KNNR 5 0306-040-020 Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, krzyżowe,dwubiegunowe Krotność: 1,00 Przedmiar: 1,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,2310 |  |  |  |
|  | 7510423 Łączniki p/t ,krzyżowe | szt | 1,0200 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 23 | KNNR 5 0308-030-020 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 Krotność: 1,00 Przedmiar: 57,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,3410 |  |  |  |
|  | 7534002 Gniazda wtyczkowe p/t podwójne z uziem. | szt | 1,0200 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 24 | KNNR 5 0308-010-020 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe końcowe. IP 44 Krotność: 1,00 Przedmiar: 35,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1790 |  |  |  |
|  | 7530323 Gniazdo 2-bieg.pojedyncze z uziem. IP 44 | szt | 1,0200 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 25 | KNNR 5 0308-070-020 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 4 mm2 Krotność: 1,00 Przedmiar: 6,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,2910 |  |  |  |
|  | 7531101 Gniazda stałe wodood.16A 3P+N+Z | szt | 1,0200 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 26 | KNNR 5 0511-060-090 Oprawy świetlówkowe pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych, 2x36 Piwnica Krotność: 1,00 Przedmiar: 8,00 kpl Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 1,2000 |  |  |  |
|  | 7302499 Oprawa świetlówkowa wnętrzowa szczelna 2x36 | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 7350448 Lampy fluorescencyjne TLD 36 W | szt | 2,0800 |  |  |  |
|  | 7331201 Zapłonniki ZTE 13-80 W | szt | 2,0000 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 27 | KNNR 5 0511-060-090 Oprawy świetlówkowe awaryjne , pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych, 2x36 z inwerterem 2h Piwnica Krotność: 1,00 Przedmiar: 12,00 kpl Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 1,2000 |  |  |  |
|  | 7302404 Oprawa świetlówkowa 2x36 z inwerterem 2h | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 7350448 Lampy fluorescencyjne TLD 36 W | szt | 2,0800 |  |  |  |
|  | 7331201 Zapłonniki ZTE 13-80 W | szt | 2,0000 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 28 | KNNR 5 0511-040-090 Oprawy świetlówkowe pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 11W - Piwnica Krotność: 1,00 Przedmiar: 3,00 kpl Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 1,1400 |  |  |  |
|  | 7304271 Plafoniera hermetyczna 11W | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 29 | KNNR 5 0504-020-090 Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne, strugoodporne przykręcane Krotność: 1,00 Przedmiar: 58,00 kpl Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,5400 |  |  |  |
|  | 7309999 Oprawa bryzgoszczelne do przykręcania | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 7350504 Żarówki 100 W,220 V | szt | 1,0400 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 30 | KNNR 5 0502-030-090 Oprawy oświetleniowe przykręcane - halogen wielopunkt ozdobny Krotność: 1,00 Przedmiar: 21,00 kpl Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,7400 |  |  |  |
|  | 7303800 Oprawa halogenlowa wielopunkt ozdobny | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 7350899 Żarówki halogenowe | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 31 | KNNR 5 1207-010-040 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła Krotność: 1,00 Przedmiar: 1 820,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0798 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
|  | Razem element z narzutami (netto): |  |
| 3 | Instalacja odgromowa |  |  |  |  |
| 32 | KNNR 5 0605-020-040 Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60 m w guncie kategorii III Krotność: 1,00 Przedmiar: 80,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 1,0200 |  |  |  |
|  | 1120005 Bednarka ocynkowana 25x4 mm | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 7590740 Złącza kontrolne | szt | 0,0600 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 33 | KNNR 5 0601-01010-040 Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome z prętów stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach obsadzanych Krotność: 1,00 Przedmiar: 95,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,3120 |  |  |  |
|  | 1101017 Pręty stalowe ocynkowane śred. 8 mm | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 7590499 Wsporniki instalacji odgromowej dachowe | szt | 1,0100 |  |  |  |
|  | 72100 Spawarka | m-g | 0,0330 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 34 | KNNR 5 0601-03010-040 Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe z prętów stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach obsadzanych Krotność: 1,00 Przedmiar: 75,00 m Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,3850 |  |  |  |
|  | 1101017 Pręty stalowe ocynkowane śred. 8 mm | m | 1,0400 |  |  |  |
|  | 7590499 Wsporniki instalacji odgromowej dachowe | szt | 1,0100 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 35 | KNNR 5 0615-060-090 Montaż masztu odgromowego na dachu z gotowymi kotwami Krotność: 1,00 Przedmiar: 2,00 kpl Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 2,4600 |  |  |  |
|  | 7591199 Maszt odgromowy | kpl | 1,0000 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 36 | KNR 5-08 0618-01-020 Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych, krzyżowych Krotność: 1,00 Przedmiar: 20,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1785 |  |  |  |
|  | 7590730 Złączki ocynkowane odgałęźne K-411,K-422 | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 37 | KNNR 5 0612-010-020 Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, montowane na dachu Krotność: 1,00 Przedmiar: 8,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1400 |  |  |  |
|  | 7590799 Złącza rynnowe | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 38 | KNNR 5 0612-060-020 Złącza kontrolne, połączenie pręt-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych Krotność: 1,00 Przedmiar: 8,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,4490 |  |  |  |
|  | 7590740 Złącza kontrolne | szt | 1,0000 |  |  |  |
|  | 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  | 2,50 % |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
|  | Razem element z narzutami (netto): |  |
| 4 | Badania i pomiary |  |  |  |  |
| 39 | KNNR 5 1301-010-108 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 Krotność: 1,00 Przedmiar: 86,00 pomiar Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 1,3000 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 40 | KNNR 5 1301-020-108 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3 Krotność: 1,00 Przedmiar: 15,00 pomiar Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 1,7600 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 41 | KNNR 5 1305-010-172 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego Krotność: 1,00 Przedmiar: 43,00 próba Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,3300 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 42 | KNNR 5 1305-020-172 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego Krotność: 1,00 Przedmiar: 36,00 próba Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 0,2700 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
| 43 | KNNR 5 1304-030-020 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy Krotność: 1,00 Przedmiar: 8,00 szt Mnożniki: 1,000 1,000 1,000 |  |  |  |  |
|  | Robocizna łącznie | r-g | 1,2600 |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie: |  |  |
|  | Koszty z narzutami (netto): | 0 |  |
|  | Razem element z narzutami (netto): |  |

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 73 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 3,5700 |  |  |
| 2. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 785,7922 |  |  |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 789,3622 |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 1120005 | Bednarka ocynkowana 25x4 mm | m | 83,2000 |  |  |
| 2. | 0 | 7531101 | Gniazda stałe wodood.16A 3P+N+Z | szt | 6,1200 |  |  |
| 3. | 0 | 7534002 | Gniazda wtyczkowe p/t podwójne z uziem. | szt | 58,1400 |  |  |
| 4. | 1 | 7530323 | Gniazdo 2-bieg.pojedyncze z uziem. IP 44 | szt | 35,7000 |  |  |
| 5. | 0 | 8990499 | Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 12,0000 |  |  |
| 6. | 0 | 7350448 | Lampy fluorescencyjne TLD 36 W | szt | 41,6000 |  |  |
| 7. | 1 | 7510312 | Łącznik p/t 250V/6, schodowy | szt | 14,2800 |  |  |
| 8. | 1 | 7524004 | łącznik pojed. p/t IP-44 | szt | 3,0600 |  |  |
| 9. | 0 | 7510400 | Łączniki p/t ,1-biegunowe | szt | 26,5200 |  |  |
| 10. | 0 | 7510421 | Łączniki p/t ,świecznikowe | szt | 5,1000 |  |  |
| 11. | 0 | 7510423 | Łączniki p/t ,krzyżowe | szt | 1,0200 |  |  |
| 12. | 0 | 7591199 | Maszt odgromowy | kpl | 2,0000 |  |  |
| 13. | 0 | 7309999 | Oprawa bryzgoszczelne do przykręcania | szt | 58,0000 |  |  |
| 14. | 0 | 7303800 | Oprawa halogenlowa wielopunkt ozdobny | szt | 21,0000 |  |  |
| 15. | 0 | 7302499 | Oprawa świetlówkowa wnętrzowa szczelna 2x36 | szt | 8,0000 |  |  |
| 16. | 0 | 7302404 | Oprawa świetlówkowa 2x36 z inwerterem 2h | szt | 12,0000 |  |  |
| 17. | 0 | 7304271 | Plafoniera hermetyczna 11W | szt | 3,0000 |  |  |
| 18. | 0 | 1101017 | Pręty stalowe ocynkowane śred. 8 mm | m | 176,8000 |  |  |
| 19. | 0 | 7950820 | Przewody YDY-750 V, 5x6 mm2 | m | 71,7600 |  |  |
| 20. | 0 | 7951007 | Przewody YDYp-750 V,3x1,5 mm2 | m | 988,0000 |  |  |
| 21. | 0 | 7951008 | Przewody YDYp-750 V,3x2,5 mm2 | m | 863,2000 |  |  |
| 22. | 0 | 7950819 | Przewody YDY-750 V, 5x4 mm2 | m | 130,0000 |  |  |
| 23. | 1 | 7950821 | Przewód YDY-750V 5x10mm2 | m | 28,0800 |  |  |
| 24. | 0 | 7540421 | Puszki instalacyjne fi 60 mm końcowe | szt | 143,8200 |  |  |
| 25. | 1 | 7580088 | Rura instalacyjna gładka RB 37 mm | m | 83,2000 |  |  |
| 26. | 0 | 7593306 | Tablica rozdzielcza RG | kpl | 1,0000 |  |  |
| 27. | 0 | 7593304 | Tablica rozdz. Rg | kpl | 1,0000 |  |  |
| 28. | 0 | 7593305 | Tablica rozdz. Rs | kpl | 1,0000 |  |  |
| 29. | 0 | 7593307 | Tablica rozdz. Rpp | kpl | 1,0000 |  |  |
| 30. | 0 | 7593310 | Tablica rozdz. RP1 | kpl | 1,0000 |  |  |
| 31. | 0 | 7593313 | Tablica rozdz. RP2 | kpl | 1,0000 |  |  |
| 32. | 0 | 7590499 | Wsporniki instalacji odgromowej dachowe | szt | 171,7000 |  |  |
| 33. | 0 | 7331201 | Zapłonniki ZTE 13-80 W | szt | 40,0000 |  |  |
| 34. | 0 | 7590740 | Złącza kontrolne | szt | 12,8000 |  |  |
| 35. | 0 | 7590799 | Złącza rynnowe | szt | 8,0000 |  |  |
| 36. | 1 | 7580411 | Złączka kompensacyjna do rur ZCL 37 | szt | 32,8000 |  |  |
| 37. | 0 | 7590730 | Złączki ocynkowane odgałęźne K-411,K-422 | szt | 20,0000 |  |  |
| 38. | 0 | 7350504 | Żarówki 100 W,220 V | szt | 60,3200 |  |  |
| 39. | 0 | 7350899 | Żarówki halogenowe | szt | 21,0000 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 72100 | Spawarka | m-g | 3,1350 |  |  |
|  |  |  | Sprzęt pomocniczy |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |