RGK.271.11.2015

Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu na: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Lipno”

pyt.1.Czy zamawiający potrzebuje gaśnicę PD4GA-4kg,czy PD6GA-6kg, czy PD12GA-12kg ?

Odp. Właściwe gaśnice to PD 6 GA.

pyt.2.Czy zamawiający dopuści szafkę medyczną ze stali nierdzewnej poz.1 Wichowo

-wiszącą z jednymi drzwiami

-z zamkiem na klucz

-dwie półki metalowe

-wymiary 400x250x112 ?

Odp. Zamawiający dopuści szafkę, która ma następujące parametry:

-wiszącą z jednymi drzwiami

-z zamkiem na klucz

-dwie półki metalowe

Odnosząc się do wymiaru to nie podlega on zmianie i zgodnie z opisem podanym w specyfikacji musi wynosić 50x40x25cm,  z odchyłką wymiarów + /- 2cm

pyt.3.Czy Zamawiający może sprecyzować wymiar i dokładną zawartość apteczki z kompletnym wyposażeniem -poz.1 Jastrzębie -czy dopuści w tej pozycji:

1. Materiał:wymiar  400 x 250 x 112 mm

blacha stalowa tłoczna

blacha stalowa powlekana cynkiem elektrolitycznie

oraz z blachy nierdzewnej lub kwasoodpornej

2. Lakierowanie

-kolor podstawowy bialy RAL 9016

3. Znak Krzyża na zielonym tle

4. Z zamkiem patentowym lub zamkiem BOSCH

SKŁAD APTECZKI:

2 szt. Kompres na oko

1 szt. Kompres zimny

3 szt. Kompres 10x10 a2

2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm

2 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm

1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8szt.)

1 kpl. Plaster (14szt.)

1 szt. Plaster 5m x 2,5 cm

3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny

1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny

1 szt. Opatrunek indywidualny K sterylny

1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80

2 szt. Chusta trójkątna

1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.)

1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm

1 szt. Nożyczki 19 cm

4 szt. Rękawice winylowe

6 szt. Chusteczka dezynfekująca

1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania

1 szt. Instukcja udzielania pierwszej pomocy

wraz z wykazem telefonów alarmowych

Przy tej opcji dokładamy w pakiecie torbę pielęgniarską wyposażoną w podstawowy sprzęt medyczny. tj zestaw din 13164plus zgodnie z poniższym wykazem:

1 szt. Opatrunek indywidualny G

2 szt. Opatrunek indywidualny M

1 szt. Opatrunek indywidualny K

1 kpl. Zestaw plastrów (14szt.)

1 szt. Przylepiec 5m x 2,5cm

2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm

3 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm

1 szt. Chusta opatrunkowa 40 x 60cm

1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80cm

3 szt. Kompres 10x10cm (pak po 2szt.)

2 szt. Chusta trójkątna

1 szt. Nożyczki 14,5cm

4 szt. Rękawice winylowe

1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210cm

2 szt. Chusteczka nasączona

1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania

1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy

z wykazem telefonów alarmowych.

Odp. Opis Apteczki:

1.	Materiał:

- blacha nierdzewna

2.	Znak Krzyża na zielonym tle

3.	Z zamkiem patentowym lub zamkiem

Skład Apteczki:

	2 szt. Kompres na oko

	1 szt. Kompres zimny

	3 szt. Kompres 10x10 a2

	2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm

	2 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm

	1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8szt.)

	1 kpl. Plaster (14szt.)

	1 szt. Plaster 5m x 2,5cm

	3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny

	1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny

	1 szt. Opatrunek indywidualny K sterylny

	1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80

	2 szt. Chusta trójkątna

	1 kpl. Chusta z filseliny (5 szt.)

	1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm

	1 szt. Nożyczki 19 cm

	4 szt. Rękawice winylowe

	6 szt. Chusteczka dezynfekująca

	1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania

	1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych

W pakiecie torba pielęgniarska wyposażoną w podstawowy sprzęt medyczny.

Opis plecaka i skład:

	Plecak z wodoodpornej tkaniny.

	Wyroby medyczne oznakowane znakiem CE.

	Apteczka spełnia wymagania norm Unii Europejskiej.

	1 szt. Kompres zimny

	2 szt. Kompres na oko

	3 szt. Kompres 10x10 a2

	2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm

	2 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm

	1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8szt.)

	1 kpl. Plaster (14szt.)

	1 szt. Plaster 5m x 2,5 cm

	3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny

	1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny

	1 szt. Opatrunek indywidualny K sterylny

	1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80

	2 szt. Chusta trójkątna

	1 kpl. Chusta z filseliny (5 szt.)

	1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm

	1 szt. Nożyczki 19 cm

	4 szt. Rękawice latex

	6 szt. Chusteczka dezynfekująca

	1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania

pyt.4.Czy Zamawiający może wyjaśnić czy w poz.2 Jastrzębie nie widnieje pomyłka w Nazwie-jest Gaśnica-czy powinna być Instrukcja tak jak w opisie?

Odp. Zapis w poz. 2 jest oczywistą omyłka pisarską Zamawiającego. W nazwie powinna być wpisane Instrukcja.