PYTANIA I ODPOWIEDZI

- W SIWZ na remont ośrodka kultury w Wichowie, w pkt. III c napisane zostało, że "Ocieplenie wszystkich ścian zewnętrznych budynku/bez budynku kotłowni ze składem opału/ styropianem samogasnącym (klasy EPS 80- 036 FASADA) o grubości 15,0 cm" natomiast w kosztorysie nakładczy wstawiony został styropian EPS 70-040. Proszę o wskazanie właściwych parametrów styropianu.

Odp. Zastosować styropian frezowany EPS 70 040 gr. 15.